Załącznik nr 4

**Wykaz jednostek z podaniem rodzaju opału, szacunkowej ilości opału i przewidywanych terminów dostaw**

1. Budynek Urzędu Gminy w Lichnowach – płatnik Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746
2. Węgiel kamienny ekogroszek
3. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
4. Wilgotność poniżej 10%
5. Zawartość popiołu poniżej 6 %
6. Granulacja 8-20 mm
7. Niskie pęcznienie
8. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
9. Zawartość siarki poniżej 0,6%
10. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 35 tony
11. Dostawy – co miesiąc
12. Budynek Ośrodka Zdrowia – płatnik Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746
13. Węgiel kamienny ekogroszek
14. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
15. Wilgotność poniżej 10%
16. Zawartość popiołu poniżej 6 %
17. Granulacja 8-20 mm
18. Niskie pęcznienie
19. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
20. Zawartość siarki poniżej 0,6%
21. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 25 ton
22. Dostawy – co 2-3 miesiące
23. Budynek byłego posterunku policji przy ul. Jesionowej 8 w Lichnowach – płatnik Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746

Granulat z trocin pellet WORKOWANY:

1. średnica granulatu 6-8 mm,
2. długość granulatu 3,15 – 40 mm,
3. wartość opałowa 16,5 – 19,0 MJ/kg,
4. wilgotność maks. 10%,
5. gęstość nasypowa >600 kg/m3
6. szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 7 ton (467 worków po 15 kg każdy)
7. dostawy – co miesiąc
8. Szkoła Podstawowa w Szymankowie – nabywca: Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746, odbiorca - Szkoła Podstawowa w Szymankowie, ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 14, 82-224 Szymankowo
9. węgiel kamienny ekogroszek
10. wartość opałowa nie mniej niż 27 Mj/kg
11. zawartość popiołu poniżej 6%
12. zawartość siarki całkowita nie więcej niż 0,6%
13. szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 40 ton
14. warunki dostawy:

budynek szkolny przy ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 14:

- brama wjazdowa o szerokości 3,5 m,

- brama do boksu o szerokości 3 m

- dostosowanie do pojazdów o pojemności do 5 ton

- boks pomieści 10 ton opału

1. Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim – nabywca: Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746, odbiorca – Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim, ul. 10 Marca 51, 82-224 Lisewo Malborskie
2. Kotłownia w budynku przy ul. 10 Marca 51

Węgiel kamienny ekogroszek

1. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
2. Wilgotność poniżej 10%
3. Zawartość popiołu poniżej 6 %
4. Granulacja 8-20 mm
5. Niskie pęcznienie
6. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
7. Zawartość siarki poniżej 0,6%
8. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 60 ton
9. Dostawy – co 2 tygodnie
10. Kotłownia w budynku przy ul. 10 Marca 39

Węgiel kamienny ekogroszek

1. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
2. Wilgotność poniżej 10%
3. Zawartość popiołu poniżej 6 %
4. Granulacja 8-20 mm
5. Niskie pęcznienie
6. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
7. Zawartość siarki poniżej 0,6%
8. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 40 ton
9. Dostawy – co 2 tygodnie
10. Szkoła Podstawowa w Lichnowach – nabywca: Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, NIP 579-20-46-746, odbiorca – Szkoła Podstawowa Lichnowach, ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy
11. Węgiel orzech
12. Granulacja 40-80 mm
13. Kaloryczność nie mniejsza niż 26 Mj/kg
14. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 10 ton
15. Dostawy – do 3 ton jednorazowo
16. Koks orzech gruby
17. Granulacja 20-50 mm
18. Kaloryczność nie mniejsza niż 28 Mj/kg
19. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 50 ton
20. Dostawy - do 3 ton jednorazowo
21. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
22. Świetlica wiejska w Tropiszewie – płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44
23. Węgiel kamienny ekogroszek WORKOWANY

- wartość opałowa min. 27 Mj/kg

- wilgotność poniżej 10%

- zawartość popiołu poniżej 6 %

- granulacja 8-20 mm

- niskie pęcznienie

- temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C

- zawartość siarki poniżej 0,6%

- szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 12 ton

- dostawy – po 2 tony w miesiącach: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec

2. Świetlica wiejska w Borętach – płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach,   
ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44

1. Węgiel kamienny ekogroszek WORKOWANY

- wartość opałowa min. 27 Mj/kg

- wilgotność poniżej 10%

- zawartość popiołu poniżej 6 %

- granulacja 8-20 mm

- niskie pęcznienie

- temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C

- zawartość siarki poniżej 0,6%

- szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 20 ton

- dostawy – po 3 tony w miesiącach: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień – 2 tony

3. Świetlica w Lichnowach – płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach,   
ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44

1. Węgiel kamienny ekogroszek
2. Wartość opałowa min. 27 Mj/kg
3. Wilgotność poniżej 10%
4. Zawartość popiołu poniżej 6 %
5. Granulacja 8-20 mm
6. Niskie pęcznienie
7. Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C
8. Zawartość siarki poniżej 0,6%
9. Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 25 ton

Dostawy – 10 ton po podpisaniu umowy, pozostała część po 01.01.2021 r.

4. Świetlica w Parszewie – płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44

1. Węgiel groszek

- Granulacja 8-40 mm

- Kaloryczność nie mniejsza niż 22 Mj/kg

- zawartość popiołu – 5-11%

- Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 3 tony

- Dostawy – 1 tona w październiku, 1 tona w styczniu, 1 tona w marcu

1. Budynek świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44
2. Węgiel kamienny ekogroszek WORKOWANY

- Wartość opałowa min. 27 Mj/kg

- Wilgotność poniżej 10%

- Zawartość popiołu poniżej 6 %

- Granulacja 8-20 mm

- Niskie pęcznienie

- Temperatura popiołu powyżej 1150 stopni C

- Zawartość siarki poniżej 0,6%

- Szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 6 ton

- Dostawy w workach – po 1 tonie w X, XI, XII, I, II, III.

1. Budynek przy ul. Głównej 5 - płatnik Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, ul. Lachowicza 25a, NIP 579-199-17-44
2. węgiel kamienny ekogroszek

- wartość opałowa nie mniej niż 27 Mj/kg

- zawartość popiołu poniżej 6%

- zawartość siarki całkowita nie więcej niż 0,6%

- szacunkowa ilość opału w sezonie grzewczym – 27 ton

- warunki dostawy:

+ brama wjazdowa o szerokości 4 m,

+ dostosowane do pojazdów o dowolnym tonażu

+ boks pomieści 10 ton opału